## Część_I
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiary od 0,5 do 0,9 op.100szt.	300	op.
2	Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiary od 1,1 do 1,2 op.100szt.	180	op.
3	Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozmiar 1,2 dł. 30mm - op.100szt.	100	op.
4	Igła do nakłuć lędźwiowych G19, G20, G25, G26, G27 długość 90mm	1 000	szt.
5	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point G25, G27, długość 90mm z igłą prowadzącą 20G	200	szt.
6	Igła do penów do insuliny G 30 x 8 mm (a’ 100)	5	op.
7	Strzykawka trzyczęściowa 2ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,1ml do 2,5ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.	120	op.
8	Strzykawka trzyczęściowa 5ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,2ml do 5ml i co 0,25ml do 5,5ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.	200	op.
9	Strzykawka trzyczęściowa 10ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,2ml do 11ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem, tłok w kolorze zielonym z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji ważności; pakowane w kartonowe opakowania op. 100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.	120	op.
10	Strzykawka trzyczęściowa 20ml Luer, położenie końcówki boczne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,5ml do 22ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji ważności; pakowane w kartonowe opakowania op. 50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.	90	op.
11	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, dwustronna skala	595	szt.
12	Strzykawka jednorazowa 100 ml Janeta	400	szt.
13	Strzykawka do insuliny 1ml z igłą, opakowanie 100 szt.	5	op.
14	Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt.	30	op.
15	Staza automatyczna	10	szt.
16	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy, w skład aparatu wchodzi: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa, hydrofobowy filtr powietrza z zatyczką w kolorze niebieskim, komora kroplowa 20 kropli = 1ml+/-0,1ml wolna od PCV, filtr płynu o wielkości oczek 15um, zaciskacz rolkowy, dren medyczny dł. 150cm, łącznik stożkowy luer – lock, osłonka łącznika luer – lock, sterylizowane EO, opakowanie przyrządu blister-pack ( folia-papier). Przyrząd w całości wolny od ftalanów (DEHP) informacja na opakowaniu jednostkowym).	8 000	szt.
17	Przyrząd do przetaczania krwi jałowy, w skład aparatu wchodzi: osłonka igły biorczej, igła biorcza dwukanałowa, hydrofobowy filtr powietrza z zatyczką w kolorze czerwonym, komora kroplowa 20 kropli = 1ml+/-0,1ml wolna od PCV, filtr krwi o wielkości oczek 200um, zaciskacz rolkowy, dren medyczny dł. 150cm, łącznik stożkowy luer – lock, osłonka łącznika luer – lock, sterylizowane EO, opakowanie przyrządu blister-pack ( folia-papier). Przyrząd w całości wolny od ftalanów (DEHP) informacja na opakowaniu jednostkowym).	2 000	szt.
18	Bezpieczny przyrząd do infuzji z systemem auto-stop, komora kroplowa o łącznej długości min. 6,5 cm (elastyczny górny fragment komory / sztywny fragment części dolnej komory z wbudowanym pływakiem), system auto-stop zapobiegający zatorowi powietrza poniżej komory kroplowej, filtr 15um wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), dren min. 150cm. Sterylny, opakowanie papier/folia	1 500	szt.
19	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, przezroczysty, j.u., dł. 150 cm, sterylny, w całości wolny od ftalanów ( DEHP) ( informacja na opakowaniu jednostkowym).	900	szt.
20	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, czarny lub bursztynowy, j.u., dł. 150 cm, sterylny, w całości wolny od ftalanów ( DEHP) ( informacja na opakowaniu jednostkowym).	100	szt.
21	Bezigłowy port iniekcyjny typu T, z przedłużaczem, do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm z przesuwnym zaciskiem na drenie. Średnica drenu 1,2mmx2,5mm. Opakowanie folia/papier	100	szt.
22	Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm- w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 800mm, rozmiary:12, 14, 16, 18	700	szt.
23	Przyrząd do odsysania ran 200 ml (harmonijka), sterylny	1 000	szt.
24	Przyrząd do odsysania ran 400 ml (harmonijka), sterylny	300	szt.
25	Worek na mocz 2l z odpływem, jałowy z zaworem "T"	750	szt.
26	Dren do odsysania pola operacyjnego CH 24 dł.300 cm z końcówką lejek - lejek, z możliwością docięcia końcówki od 0,8 do 18 mm. Sterylny	2 800	szt.
27	Końcówka do odsysania pola operacyjnego Ch 20, bez kontroli siły ssania, 4 otwory boczne, odgięta. Sterylna	1 000	szt.
28	Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dł. 40cm j. użytku, sterylny	500	szt.
29	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, rozmiar Ch 6, 8, 10 długość 400 mm	200	szt.
30	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, rozmiar Ch 12, 14, 16, 18, 20 długość 600 mm	700	szt.
31	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych sterylny dł. min. 2,0 m	450	szt.
32	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci sterylny dł. min. 2,0 m	50	szt.
33	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków sterylny dł. min. 2,0 m	50	szt.
34	Rurka intubacyjna zbrojona, jałowa z mankietem 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	200	szt.
35	Rurka intubacyjna jałowa bez mankietu od nr 2,0 do 6,0	150	szt.
36	Rurka intubacyjna jałowa Nr 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 z mankietem niskociśnieniowym	600	szt.
37	Cewnik Foley CH 10, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (3-5ml), jałowy z prowadnicą. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowany radiacyjnie. / Op. 10sztuk.	10	szt.
38	Cewnik Foley CH 12, 14, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. / Op. 10sztuk.	40	szt.
39	Cewnik Foley CH 16, 18, 20, 22, 24, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. Op. 10 sztuk.	350	szt.
40	Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym, zawierający środki bakteriobójcze glukonian chlorcheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu, data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylne opakowanie folia - papier, sterylizowane parą wodną 5ml	50	szt.
41	Kranik trójdrożny, sterylny	250	szt.
42	Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z silikonu. Korpus maski elastyczny z dokładnym opisem (waga pacjenta, rozmiar, objętość mankietu). Posiada uniwersalny, przeźroczysty łącznik 15 mm. Nie zawiera lateksu, wolna ftalanów DEHP. Sterylna, opakowanie papier-folia. Rozmiary: 1 (do 5kg, mankiet 4ml), 1,5 (5-10kg, mankiet 7ml), 2 (10-20kg, mankiet 10ml), 2,5 (20-30kg, mankiet 14ml), 3 (30-50kg, mankiet 20ml), 4 (50-70kg, mankiet 30ml), 5 (70-100kg, mankiet 40ml)	150	szt.
43	Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1µm oraz cząsteczkowym 5µm, średnica przyrządu 2cm, specjalne wyżłobienie na kolcu min 13mm zakończone otworem umożliwiające całkowite opróżnienie butelki. Opakowanie folia/papier	800	szt.
44	Prowadnica do rurek intubacyjnych, sterylna FR 6, 10, 14,	30	szt.
45	Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml od 50ml do 1000ml, skala numeryczna co 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz tekturowy uchwyt	50	op.
46	Rurka ustno gardłowa Guedel 1, 2, 3, 4, 5 jałowa	400	szt.
47	Nakłuwacz automatyczny do nakłuwania palca 1,8 mm z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (a’ 200)	72	op.
48	Koc ratunkowy termiczny 160x240cm	100	szt.
49	Podkład celulozowy 2-warstwowy szerokość 50cm, długość 50m z perforacją co 37cm, gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym -	48	szt.
50	Szyna unieruchamiająca typu Zimmera 200x15mm	200	szt.
51	Maskeczki tlenowe dla dorosłych jałowe z drenem	100	szt.
52	Maskeczki tlenowe dla dzieci z drenem jałowe	300	szt.
53	Maskeczki tlenowe dla dorosłych jałowe z nebulizatorem	50	szt.
54	Maskeczki tlenowe dla dzieci jałowe z nebulizatorem	50	szt.
55	Pokrowce na obuwie z włókniny	1 000	para.
56	Serweta sterylna 50x60 z flizeliny, zielona	200	szt.
57	Papier do USG 110mmx20m typu Sony UPP 110 S	10	szt.
58	Papier do EKG 112mmx25m, Typ AsCARD A4	50	szt.
59	Papier do EKG 100mmx10m Typ AsCARD A33	50	szt.
60	Papier do EKG E-300 110mmx40m	30	szt.
61	Papier do aparatu EKG SMART SE-3 80x20	30	szt.
62	Kieliszek j.u. do leków 25ml z PCV op.75 szt	1 000	op.
63	Ciśnieniomierz mechaniczny zegarowy	10	szt.
64	Mankiet do ciśnieniomierza zawijany lub na rzep z jednym lub z dwoma wężykami (zależnie od potrzeb)	20	szt.
65	Test - biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną op 10 test. Typu Sporal A,	30	op.
66	Wskaźnik paskowy na parę wodną 5,3 min./134oC; 15min./121oC a 100 szt.°°	40	op.
67	Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 90°C/5min 93°C/10min	12	op.
68	Końcówki jednorazowe do termometrów BRAUN	10	op.
69	Ostrza wymienne do skalpeli 10, 11, 12, 15, 20, 21 22, 23, 24, ostre, wykonane ze stali weglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu, op. 100 szt. Wyprodukowane w UE.	50	op.
70	Pasta ścierna do zmniejszania impedancji naskórka (a’ 160 g)	10	szt.
71	Elektrody piankowe do Holtera z formułą hydrożelu stałego, o wymiarach 58x51mm	1000	szt.
72	Elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 57x34mm	1000	szt.
73	Podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP. Z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, z podfoliowaną, nieprzemakalną częścią spodnią. Rozmiar: 60cm x 90cm.	1000	szt.
74	Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym op.100szt.	500	op.
75	Sonda żołądkowa nr 14, 16, 18, 20, 24 /1250	120	szt.
76	Żarówka do laryngoskopu	30	szt.
77	Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne	200	szt.
78	Opaska identyfikacyjna dla dorosłych	1 000	szt.
79	Penseta j.u. sterylna	100	szt.
80	Szpatułki z tworzywa sztucznego jałowe	2 000	szt.
81	Torebki do sterylizacji, samozamykające w rozmiarze 135x260mm a200	12	op.
82	Torebki do sterylizacji, samozamykające w rozmiarze 190x360mm a200	5	op.
83	Torebki do sterylizacji, samozamykające w rozmiarze 90x260mm a200	10	op.
84	Kaczka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej	3 500	szt.
85	Nerka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej	7 000	szt.
86	Basen głęboki, jednorazowego użytku z pulpy celulozowej	500	szt.
87	Basen płaski, jednorazowego użytku z pulpy celulozowej	2 000	szt.
89	Żel do USG o pojemności 500g	350	op.
90	Żel do EKG o pojemności 250g	40	op.
91	Szczotka chirurgiczna z możliwością sterylizacji	60	szt.
93	Prowadnica do trudnych intubacji 3.3/800mm zagięta j.u.	15	szt.
94	Termometr medyczny na podczerwień (bezkontaktowy) przeznaczony do mierzenia temperatury temperatury ciała człowieka, z funkcją mierzenia temperatury pomieszczenia, pamięć ostatnich 32 pomiarów, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach, zakres pomiaru temperatury ciała: 32ºC do 42,9ºC, zasilanie 2 baterie AA w komplecie, odległość pomiarowa 2 - 8cm.	5	szt.
95	Pisak chirurgiczny sterylny do skóry	100	szt.
96	Opatrunek z gazy o wymiarze 10cmx10cm, nasączony parafiną, hipoalergiczny, jałowy	100	szt.
97	Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką przeciwzwrotną. W sładzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną oraz zaworem spustowym, strzykawka trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G i 19G) o długości 80mm. Zestaw sterylny.	150	kpl.
98	Lekka opaska syntetyczna przeznaczona do wykonywania opatrunków unieruchamiających w rozmiarze 10,2cm x 3,6m DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE Lekka opaska syntetyczna, przeznaczona do wykonywania opatrunków unieruchamiających w rozmiarze 10,2cm +/- 1cm x3,6m	100	szt.
99	Lekka opaska syntetyczna przeznaczona do wykonywania opatrunków unieruchamiających w rozmiarze 12,5cm x 3,6m DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE Lekka opaska syntetyczna, przeznaczona do wykonywania opatrunków unieruchamiających w rozmiarze 12,5cm +/- 1cm x3,6m	100	szt.
100	Jednorazowe, elastyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołonierz o średnicy ok.,13cm zapobiegający / przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażone u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, / długość części chwytnej ok.8cm , pakowane po dwie sztuki na płasko , kompatybilne z uchwytami lamp będącymi na wyposażeniu Zamawiającego	100	szt.
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_II
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 18ml/min. Sterylna	400	szt.
2	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. Sterylna.	1 500	szt.
3	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min. Sterylna.	2 500	szt.
4	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. Sterylna	2 000	szt.
5	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. Sterylna.	200	szt.
6	Koreczek do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi korka, sterylny	8 000	szt.
7	Jałowy opatrunek foliowy z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć obwodowych (żylnych), o wymiarach 7 cm x 8,5 cm z wycięciem o długości 4,3 cm, opatrunek wyposażony w ramkę aplikacyjną papierową i metkę przylepną do opisu daty zabezpieczenia wkłucia. Opatrunek o współczynniku paroprzepuszczalności min. 1000 g/m2/24h/37oC, z klejem hypoalergicznym akrylowym nanoszonym na całej powierzchni opatrunku foliowego. Sterylizowany tlenkiem etylenu.	5 500	szt.
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_III
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, gładkie, rolowany mankiet, grubość pojedynczej ścianki na palcu oraz dłoni 0,07mm(+/- 0,03mm), mankiecie 0,06mm(+/- 0,03mm). Zgodne z normą EN 455. Opakowanie a'100 sztuk. Rozmiar S, M, L	50	op.
2	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm,o długości 290-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 750 %, siła zrywająca przed starzeniem 28 N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, brakiem potwierdzenia ,bądź potwierdzoną przez wytwórcę/producenta, dołączone do oferty. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3,zgodnie z normą EN 420, EN 388-potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta- dołączone do oferty. Opakowanie a 50 sztuk. Rozmiar S,M,L,XL.	200	op.
3	Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm(+/-0,02), dłoni 0,10mm(+/-0,02), mankiecie 0,07mm(+/-0,02), długość min. 240mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z normą EN 455. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a'100 sztuk. Rozmiary S,M, L	4 000	op.
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_IV
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,21mm(+/-0,02), mankiecie 0,17mm(+/-0,02), długość min. 265mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 860%. Zgodne z normą EN 374-3, ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III (Certyfikat załączony do oferty). Zgodne z normą EN 420, EN 388. Pakowane podwójnie (op. papierowe) - nie składane na pół. Rozmiary 5,5-9,0.	8 000	para
2	Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,32mm, dłoni 0,28mm, mankiecie 0,22mm, długość min. 278mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 750%, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 28N. Zgodne z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie cytostatyków oraz odporne na działanie cementu kostnego potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III (Certyfikat załączony do oferty). Zgodne z normą EN 374-3, EN 420, EN 388. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 5,5-9,0.	3 000	para
3	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, koloru zielonego. Wewnętrzna warstwa zawiera żel aloesowy, zewnętrzna warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,20mm(+/-0,02), dłoni 0,15mm(+/-0,02), mankiecie 0,10mm(+/-0,02), długość 275-300mm. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Produkt zgodny z wymaganiami EN 374, EN 420, EN 388- potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta-dołączony do oferty. Odporna na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Opakowanie wewnętrzne papierowe, a zewnętrzne folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,0-9,0	300	para
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_V
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ V
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm(+/-0,01), dłoń 0,07mm(+/-0,01) mankiet 0,06mm(+/-0,01). Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki niezależnej od producenta - dołączony do oferty. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN 374-1,2,3 (łącznie z punktem 5.3.2 ) EN 420, EN 388 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -dołączone do oferty. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków na min. 2 poziomie - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -dołączone do oferty oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie ochrony (fabryczne oznakowanie na opakowaniu oraz dołączone do oferty badania z jednostki niezależnej od producenta). Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej -dołączone do oferty. Opakowanie XS-L a 200szt, XL a 180	850	op.
2	Rękawice diagnostyczne , lateksowe , pudrowane, AQL 1,5 z rolowanym mankietem, mikroteksturowane/teksturowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm+-0,01mm, dłoni 0,1mm+-0,01mm, mankiecie 0,08mm. Długość min. 240mm zgodne z normą EN 455, dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane po 100 szt rozmiar S,M,L DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, gładkie. Grubość pojedynczej ścianki na palcu oraz dłoni 0,10mm(+/-0,02), długość min. 240mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z normą EN 455. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a'100 sztuk, rozmiar S,M,L.	1 700	op.
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_VI
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VI
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania dla dorosłych, materiał: PE (polietylen) rury rozciągliwe o regulowanej długości do 180 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 90 cm, rury z pamięcią kształtu, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90o z portem CO2 typu luer-lock, złączka prosta 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, czysty mikrobiologicznie, zalecany czas stosowania do 7 dni.	600	szt
2	Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania pediatryczny, materiał: PE (polietylen) rury rozciągliwe o regulowanej długości do 150 cm o średnicy 15mm, złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł 90 cm, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90o z portem CO2 typu luer-lock, złączka prosta 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 1 litr, maska anestetyczna, czysty mikrobiologicznie, zalecany czas stosowania do 7 dni.	600	szt
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_VII
				Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VII
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ	J.m.	PRODUCENT	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: 2 drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125ml. Powodującym początkowy aktywny drenaż 65 mmHg, pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu, worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem 200u(mikronów), worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym (pakowany oddzielnie), specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40u (mikronów) i z klamrą do regulacji przepływu (pakowany oddzielnie).	500	szt
2	Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2, poziom nawilżania 31 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcnym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.	1 200	szt
3	Worek na kjrew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną I początkowym filtrem 200 u (mikronów), kompatybilny z zestawem w pozycji 1	100	szt
	RAZEM

	Termin dostaw cząstkowych …................. dni.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

				…................................................................................
				Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.