## Część_I
Załącznik Nr 1
….........................................................
Pieczęć i adres Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
L.p. | NAZWA | ILOŚĆ | J.m. | PRODUCENT | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiary od 0,5 do 0,9 op.100szt. | 150 | op.
2 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiary od 1,1 do 1,2 op.100szt. | 220 | op.
3 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozmiar 1,2 dł. 30mm - op.100szt. | 50 | op.
4 | Igła do nakłuć lędźwiowych G19, G20, G25, G26, G27 długość 90mm | 800 | szt.
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point G25, G27, długość 90mm z igłą prowadzącą 20G | 200 | szt.
6 | Igła do penów do insuliny G 30 x 8 mm (a’ 100) | 28 | op.
7 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze niebieskim lub zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. | 90 | op.
8 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze niebieskim lub zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. | 200 | op.
9 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze niebieskim lub zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. | 60 | op.
10 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze niebieskim lub zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. | 150 | op.
11 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, dwustronna skala | 500 | szt.
12 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni, podwójna skala, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. | 700 | szt.
13 | Strzykawka do insuliny 1ml z igłą, opakowanie 100 szt. | 15 | op.
14 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi w kolorach niebieskim oraz różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. | 150 | op.
15 | Staza automatyczna | 3 | szt.
16 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 13000 | szt.
17 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Komora kroplowa o długości minimum 90mm. Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu o dużej powierzchni, 200µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umozliwiające indentyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer-lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. | 300 | szt.
18 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 250 | szt.
19 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, przezroczysty, j.u., dł. 150 cm, sterylny, w całości wolny od ftalanów ( DEHP) ( informacja na opakowaniu jednostkowym). | 500 | szt.
20 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, czarny lub bursztynowy, j.u., dł. 150 cm, sterylny, w całości wolny od ftalanów ( DEHP) ( informacja na opakowaniu jednostkowym). | 100 | szt.
21 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T, z przedłużaczem, do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm z przesuwnym zaciskiem na drenie. Średnica drenu 1,2mmx2,5mm. Opakowanie folia/papier | 100 | szt.
22 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm- w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 800mm, rozmiary:12, 14, 16, 18 | 500 | szt.
23 | Przyrząd do odsysania ran 200 ml (harmonijka), sterylny | 1300 | szt.
24 | Przyrząd do odsysania ran 400 ml (harmonijka), sterylny | 700 | szt.
25 | Worek na mocz 2l z zastawką antyrefluksyjną z odpływem z zaworem "T", jałowy | 750 | szt.
26 | Dren do odsysania pola operacyjnego CH 24 dł.300 cm z końcówką lejek - lejek, z możliwością docięcia końcówki od 0,8 do 18 mm. Sterylny | 2500 | szt.
27 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Ch 21, bez kontroli siły ssania, 4 otwory boczne, odgięta. Sterylna | 900 | szt.
28 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dł. 40cm j. użytku, sterylny | 100 | szt.
29 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, rozmiar Ch 6, 8, 10 długość 400 mm | 50 | szt.
30 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, rozmiar Ch 12, 14, 16, 18, 20 długość 500-600 mm | 200 | szt.
31 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych sterylny dł. min. 2,0 m | 1300 | szt.
32 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci sterylny dł. min. 2,0 m | 25 | szt.
33 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków sterylny dł. min. 2,0 m | 25 | szt.
34 | Rurka intubacyjna zbrojona, jałowa z mankietem sterylna 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 100 | szt.
35 | Rurka intubacyjna jałowa bez mankietu sterylna od nr 2,0 do 6,0 | 50 | szt.
36 | Rurka intubacyjna jałowa sterylna Nr 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 z mankietem niskociśnieniowym | 250 | szt.
37 | Cewnik Foley CH 10, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (3-5ml), jałowy z prowadnicą. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowany radiacyjnie. Op. 10sztuk. | 20 | szt.
38 | Cewnik Foley CH 12, 14, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. Op. 10sztuk. | 30 | szt.
39 | Cewnik Foley CH 16, 18, 20, 22, 24, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. Op. 10 sztuk. | 450 | szt.
40 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym o składzie: LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU (2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100g produktu), sterylne opakowanie sztywny blister, a 5-6ml | 50 | szt.
41 | Kranik trójdrożny, sterylny | 500 | szt.
42 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet z silikonu gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, kolorystyczny manometr wskazujące poprawne ciśnienie w mankiecie. Rozmiary i zakresy wagowe :1 <5 kg; 1.5 5-10 kg; 2 10- 20 kg; 2.5 20-30 kg; 3 30-50 kg; 4 50-70 kg; 5 70-100 kg; 6 >100 kg | 250 | szt.
43 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 1,2µm oraz cząsteczkowym 5µm. Ostry kolec o długości 20mm, płaska obudowa z wyraźnie oznaczonym wlotem powietrza oraz z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą wprowadzenie przyrządu do pojemnika, łącznik Luer-Lock zabezpieczony samodomykającą klapką w kolorze niebieskim. Szerokość przyrządu max 30mm. Sterylny, opakowanie folia/papier. | 1500 | szt.
44 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, sterylna FR 6, 10, 14, | 20 | szt.
45 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz tekturowy uchwyt | 20 | op.
46 | Rurka ustno gardłowa Guedel 1, 2, 3, 4, 5 jałowa | 50 | szt.
47 | Nakłuwacze automatyczne do nakłuwania palca 1,8 mm z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia, obudowa w kształcie litery "T" a 200szt/op | 50 | op.
48 | Koc ratunkowy termiczny 160x210cm | 20 | szt.
49 | Podkład celulozowy 2-warstwowy szerokość 50cm, długość 50m z perforacją co 37cm, gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta. | 36 | szt.
50 | Szyna unieruchamiająca typu Zimmera 200x15mm | 50 | szt.
51 | Maskeczki tlenowe dla dorosłych jałowe z drenem, rozmiar L, XL | 150 | szt.
52 | Maskeczki tlenowe dla dzieci z drenem jałowe, rozmiar M | 100 | szt.
53 | Maskeczki tlenowe dla dorosłych jałowe z nebulizatorem, rozmiar L, XL | 300 | szt.
54 | Maskeczki tlenowe dla dzieci jałowe z nebulizatorem, rozmiar M | 50 | szt.
55 | Pokrowce na obuwie z folii op. 100 sztuk. | 100 | op.
56 | Serweta sterylna dwuwarstwowa o wymiarach 50x60cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2 ± 2g/m2, chłonności 600%, posiadająca I klasę palności, spełniająca wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej z etykiet muszą znajdować się informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | 10 | szt.
57 | Papier do USG 110mmx20m typu Sony UPP 110 S | 30 | szt.
58 | Papier do EKG 112mmx25m, Typ AsCARD A4 | 20 | szt.
59 | Papier do EKG 100mmx10m Typ AsCARD A33 | 80 | szt.
60 | Papier do EKG E-300 110mmx40m | 10 | szt.
61 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30ml, skalowany cyfrowo co minimum 5ml. Opakowanie a 90 sztuk. Kompatybilny z dyspenserem z pozycji 151 oraz kruszarką z pozycji 150 | 1500 | op.
62 | Ciśnieniomierz mechaniczny zegarowy | 5 | szt.
63 | Mankiet do ciśnieniomierza zawijany lub na rzep z jednym lub z dwoma wężykami (zależnie od potrzeb) | 5 | szt.
64 | Test - biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną op 10 test. Typu Sporal A, | 20 | op.
65 | Wskaźnik paskowy na parę wodną 5,3 min./134oC; 15min./121oC a 200 szt. | 80 | op.
66 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 90°C/5min 93°C/10min | 15 | op.
67 | Końcówki jednorazowe do termometrów BRAUN a 20szt. | 5 | op.
68 | Ostrza wymienne do skalpeli 10, 11, 12, 15, 20, 21 22, 23, 24, ostre, wykonane ze stali węglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu, op. 100 szt. | 85 | op.
69 | Pasta ścierna do zmniejszania impedancji naskórka (a’ 160 g) | 5 | szt.
70 | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, do badań holtera, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 35x55mm, z nacięciem do mocowania kabla, w opakowaniu 30 sztuk, po 3 sztuki na listku | 6000 | szt.
71 | Elektroda EKG, jednorazwoego użytku dla doroslych, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, owalne, o wymiarach 43x51mm, opakowanie 30 sztuk, po 6 sztuk na listku. | 6000 | szt.
72 | Podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP. Z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, z podfoliowaną, nieprzemakalną częścią spodnią. Rozmiar: 60cm x 90cm. | 500 | szt.
73 | Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, pakowany pojedynczo. Op.100szt. | 1000 | op.
74 | Sonda żołądkowa, sterylna nr 14, 16, 18, 20, 24 /1250 | 50 | szt.
75 | Żarówka do laryngoskopu | 15 | szt.
76 | Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne | 30 | szt.
77 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | 2000 | szt.
78 | Penseta z tworzywa sztucznego j.u. sterylna | 100 | szt.
79 | Szpatułka drewniana jałowa op. 100 szt. | 30 | op.
80 | Torebki do sterylizacji, samozamykające w rozmiarze 130-135 x 250-260mm a200szt. | 10 | op.
81 | Torebki do sterylizacji, samozamykające w rozmiarze 190x330-360mm a200szt. | 5 | op.
82 | Torebki do sterylizacji, samozamykające w rozmiarze 90x230-260mm a200szt. | 5 | op.
83 | Kaczka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | 2500 | szt.
84 | Nerka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | 7500 | szt.
85 | Basen głęboki, jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | 240 | szt.
86 | Basen płaski, jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | 2000 | szt.
87 | Żel do USG o pojemności 500g | 200 | op.
88 | Żel do EKG o pojemności 250g | 40 | op.
89 | Szczotka chirurgiczna z możliwością sterylizacji | 40 | szt.
90 | Prowadnica do trudnych intubacji 3.3/800mm zagięta j.u. sterylna | 5 | szt.
91 | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury na czole o parametrach: - Wyświetlacz LCD - Rozdzielczość ekranu – wyświetlacza: 0,10 C - Podświetlenie ekranu – wyświetlacza - Zakres pomiarowy: 32–43 0 C - Dokładność pomiaru: +/- 0,2°C w zakresie 35,0°C – 42,0°C +/- 0,3°C w zakresach 32,0°C – 34,90°C oraz 42,1°C – 43,0°C - Czas pomiaru: ≤ 1s - Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami: ≤1s - Wskaźnik odległości pomiarowej - Odległość pomiaru: 0–5cm - Automatyczne wyłącznie ≤ 60s - Alarm wibracyjny i dźwiękowy - Wymiary: 149×38×42mm - Waga bez baterii ≤ 80g - Zasilanie: 2 baterie AAA (2x 1,5V) - Oznakowany znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | 30 | szt.
92 | Chirurgiczny marker skórny z tuszem na bazie fioletu gencjany. Nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące. Wyposażony w 5cm skalę na korpusie oraz dodatkową dwustronną, papierową skalę 15cm / 6cali. Sterylny, pakowany pojedynczo: folia-papier | 20 | szt.
93 | Opatrunek z gazy o wymiarze 10cmx10cm, nasączony parafiną, hipoalergiczny, jałowy | 50 | szt.
94 | Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką przeciwzwrotną. W składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną oraz zaworem spustowym, strzykawka trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G i 19G) o długości 80mm. Zestaw sterylny. | 5 | kpl.
95 | Jednorazowe, elestyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołonierz o średnicy ok.,13cm zapobiegający przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażone u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, długość części chwytnej ok.8cm , pakowane po dwie sztuki na płasko , kompatybilne z uchwytami lamp bedącymi na wyposażeniu Zamawiającego | 30 | szt.
96 | Zestaw do autotransfuzji krwi zawierający: pojemnik ssący typu mieszek 250ml wykonany z polietylenu z miejscem na kciuk z zastawką antyzwrotną oraz dren o dł. 6cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną; dren o dł. 140cm z dwoma uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi z drenami Redona w rozmiarach od CH6 do CH18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny oraz klamra zaciskowa; worek zbiorczy na krew o pojemności 700ml z filtrem 200µm wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną, oraz w zawór łączeniowy typu large-lock, skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml. drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo zestaw zawiera aparat do transfuzji typu Priautotrans z filtrem 10µm z dużą komorą kroplową z drenem o długości 150cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany. | 10 | szt.
97 | Worek wymienny na krew 1000ml, sterylny, podwójnie pakowany. , kompatybilny z zestawem z pozycji 96 | 5 | szt.
98 | Dren do odsysania ran typu Redon o długość 80cm, jałowy, wykonany z PCV, z paskiem RTG i naprzemienną perforacją na długości 15cm, posiadający trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, z trokarem prowadzącym, rozmiary ch1 14, 16, 18 | 700 | szt.
99 | Wkład półsztywny o poj. 1000ml wykonany z polipropylenu z samouszczelniającą się przy użyciu kleju żelowego polietylenową pokrywą wyposażoną w 3 porty ( pacjent, próżnia, na środek żelujący lub filtr ) o różnej średnicy, 3 uchwyty do zapinania drenów, duży 4,5cm śr.1,8cm filtr hydrofobowy z funkcja przeciwprzelewową. | 5 | szt.
100 | Wkład półsztywny o poj. 1500ml wykonany z polipropylenu z samouszczelniającą się przy użyciu kleju żelowego polietylenową pokrywą wyposażoną w 4 porty ( pacjent, próżnia, na środek żelujący lub filtr oraz port umożliwiający szeregowe połączenie wkładów) o różnej średnicy, 3 uchwyty do zapinania drenów, duży 4,5cm śr.1,8cm filtr hydrofobowy z funkcja przeciwprzelewową | 5 | szt.
101 | Korek do kaniul luer-lock jednorazowego użytku z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej krawędzi korka, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Opakowanie sztywny blister. | 7000 | szt.
102 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 38ml/min.; 20G 1,0x32mm, przepływ 64ml/min.; 18G 1,2x38mm, przepływ 105ml/min.; 17G 1,5x45mm, przepływ 140ml/min.: 16G 1,7x45mm, przepływ 200ml/min. | 7000 | szt.
103 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 22ml/min | 200 | szt.
104 | Jałowy opatrunek foliowy z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć obwodowych (żylnych), o wymiarach 7 cm x 8,5 cm z wycięciem o długości 4,3 cm, opatrunek wyposażony w ramkę aplikacyjną papierową i metkę przylepną do opisu daty zabezpieczenia wkłucia. Opatrunek o współczynniku paroprzepuszczalności min. 1000 g/m2/24h/37oC, z klejem hypoalergicznym akrylowym nanoszonym na całej powierzchni opatrunku foliowego. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 7500 | szt.
105 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "L"Op. 30 szt. | 3 | op.
106 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "M" Op. 30 szt. | 3 | op.
107 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 3 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt. | 300 | op.
108 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S,M,L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar S, M, L pakowane a 50szt. | 5 | op.
109 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,10mm +/-0,01mm, dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S, M, L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. | 2400 | op.
110 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5. Średnia grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36 +/-0,02mm, na dłoni 0,28 +/-0,02mm, na mankiecie 0,20 +/-0,02mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S, M, L. Pakowane po 50 szt. | 2 | op.
111 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 . Opakowanie a'50 par | 250 | para
112 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23 (+/-0,02) mm, dłoni 0,19 (+/-0,01) mm, mankiecie 0,17 (+/-0,01) mm, długość min. 270mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 12000 | para
113 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bezpudrowe, syntetyczne - wykonane z nitrylu, sterylne, kształt anatomiczny, rolowany brzeg mankietu. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,17±0,01mm, na dłoni 0,14±0,01mm, na mankiecie 0,12±0,01mm, długość min 280mm, AQL 1,0. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 10 na min 3 poziomie) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie papier-folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 50 | para
114 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min. 240mm. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar S op = 100 szt. | 250 | op.
115 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min 240mm. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'100 sztuk. Rozmiary S, M, L | 300 | op.
116 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,33mm (+/-0,01), dłoni 0,27mm (+/-0,02), mankiecie 0,22mm (+/-0,01), długość min. 278mm, AQL: 0,65, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 29N, po starzeniu min. 27N. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Opakowanie a'40 par. | 2100 | para
117 | Rękawice mikrochirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość pojedyncej ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,15±0,02mm, na mankiecie 0,13±0,02mm, długość min 278mm, poziom protein lateksowych poniżej 35μg/g, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 15N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455, nie starszymi niż 2016 r. AQL 0,65 - potwierdzone badaniami wg EN 455-1 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 20 | para
118 | Uchwyt pojedynczy (na jedno opakowanie rękawic) kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 107. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowany na dwa sposoby tj. za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 miejscach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik/wacik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, min. 2 dwustronne taśmy przylepne oraz min. 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt zawiera specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania – potwierdzone oświadczeniem producenta oraz kartą katalogową / ulotką dołączonymi do oferty. | 3 | szt.
119 | Uchwyt dedykowany na wózki zabiegowe oraz z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic za mankiet, kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 108. Wykonany z PCV, transparentny, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. | 3 | szt.
120 | Uchwyt jednolity potrójnie dzielony (na trzy opakowania rękawic) kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 107. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowany na dwa sposoby tj. za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 miejscach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik/wacik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, min. 3 dwustronne taśmy przylepne oraz min. 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt zawiera specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania – potwierdzone oświadczeniem producenta oraz kartą katalogową / ulotką dołączonymi do oferty. | 3 | szt.
121 | Uchwyt na szynę Modura kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 107. Metalowy, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Kodowanie kolorystyczne zgodne z kodowaniem kolorystycznym opakowań rękawic z pozycji 107. | 3 | szt.
122 | Rękawice foliowe damskie i męskie a 100 szt. | 50 | szt.
123 | Kompres żelowy zimno - ciepły 13x14cm | 5 | szt.
124 | Kompres żelowy zimno - ciepły 16x26cm | 20 | szt.
125 | Kompres żelowy zimno - ciepły 12x29cm | 5 | szt.
126 | Chusta trójkątna | 20 | szt.
127 | Siatka do mocowania opatrunków - dłoń, stopa x 100 cm | 30 | szt.
128 | Siatka do mocowania opatrunków - podudzie, kolano, łokieć, stopa x 100 cm | 80 | szt.
129 | Siatka do mocowania opatrunków - głowa, ramię, podudzie, kolano x 100 cm | 90 | szt.
130 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 25g/m², wiązany z tyłu na troki, mankiety ze ściągaczami, jednorazowego użytku | 2000 | szt.
131 | Fartuch ochronny przedni zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, wykonany z folii polietylenowej o grubość 20um, przeźroczysty. Dostępny w dwóch wersjach o wymiarach: szerokość 71cm (+/-1cm), długość 116cm (+/-1cm) oraz szerokość 71cm (+/-1cm), długość 180cm (+/-1cm), zamawiany wg potrzeb. Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy, niejałowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie zbiorcze kartonowe a 100 sztuk. | 15 | op.
132 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm, zapobiegający przed zakłuciem aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca filtr hydrofobowy, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, posiadająca paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie typu tyvec. Sterylna. Rozmiar: 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min. | 25 | szt.
133 | Ubranie jednorazowego użytku dla pacjenta: koszula wiązana na troki w talii i przy szyi, krótki rękaw, wykonana z włókniny SMS o gramaturze co najmniej 33 g, krótki rękaw, dł. 110 cm +/- 2cm | 800 | szt.
134 | Łącznik schodkowy, sterylny z możliwością kontrolowanego odsysania | 50 | szt.
135 | Łyżka j. uż. wykonana z tworzywa sztucznego mikrobiologicznie czysta lub sterylna do rękojeści z oświetleniem światłowodowym typu Macintosh rozmiar 2; 3; 4. | 10 | szt.
136 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii, wykonane z materiału wiskozowopolipropylenowego o gramaturze 50-60g/m2, nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku, kolor biały | 600 | szt.
137 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). | 20000 | szt.
138 | Maska silikonowa do resuscytatora 2, 3, 4 | 5 | szt.
139 | Butelka do drenażu niskociśnieniowego ran operacyjnych harmonijka 250ml wyposażona w przycisk bezpieczeństwa zapobiegający powtórnemu użyciu i dokładną podziałkę co min. 40ml lub dokładniejszą. Dren łączący o długości 125cm z zaciśkiem oraz uniwersalną schodkową docinaną końcówką z zaznaczonymi odpowiednio nr ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 do drenów Redona o rozmiarach CH06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Własny, uniwersalny, system podwieszania. Jałowa, pakowana podwójnie, sterylizowana EO | 10 | szt.
140 | Podstawa basenu płaskiego wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego kompatybilna z basenem jednorazowym płaskim 2L | 3 | szt.
141 | Osłona na przewody 20 x 250 cm | 640 | szt.
142 | Wkład workowy 1000 ml - z trwale połączoną pokrywą, w pokrywie tylko jedno przyłącze - króciec obrotowy, kątowy, schodkowany oraz szroki otwór do wsypywania proszku żelującego i/lub pobierania próbek, wkład kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi serres | 350 | szt.
143 | Wkład workowy 3000 ml - z trwale połączoną pokrywą, w pokrywie tylko jedno przyłącze - króciec obrotowy, kątowy, schodkowany oraz szroki otwór do wsypywania proszku żelującego i/lub pobierania próbek, wkład kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi serres | 1800 | szt.
144 | Stapler skórny jednorazowego użytku z 35 zszywkami, zszywki w rozmiarze 7,00 x 4,00 x 0,60 mm | 500 | szt.
145 | Usuwacz zszywek do staplera | 500 | szt.
146 | Układ oddechowy anestetyczny dla dzieci z rur karbowanych rozciągliwych bez DEHP o srednicy 15mm i długości od 62 do 180 cm oraz gałąź do worka 120 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y rozwarty transparentny, kolanko portem capno oraz koreczkiem na pętelce, zatyczka do szczelności układu i zachowania jego czystości, worek oddechowy 1L, łącznik prosty 22M/22M. Końcówka do aparatu 2x 22F Pakowany folia/folia, biologicznie czysty | 100 | szt.
147 | Układ oddechowy antestetyczny dla dorosłych z rur karbowanych rozciągliwych bez DEHP o średnicy 22mm i długości od 62 do 180 cm oraz gałąź do worka do 90 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y transparentny, kolanko portem capno oraz koreczkiem na pętelce, zatyczka do szczelności układu i zachowania jego czystości, worek oddechowy 2L, łącznik prosty 22M/22M. Pakowany folia/folia, biologicznie czysty. | 300 | szt.
148 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | 900 | szt.
149 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2,1 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15 | 300 | szt.
150 | Kruszarka wielorazowego użytku do rozdrabniania, rozkruszania leków (tabletek). Dwuczęściowa składająca się z podstawy z możliwością umieszczenia w niej kieliszka jednorazowego użytku oraz z moździerza z wygodnym uchwytem i specjalną zatyczką do zamknięcia otworu kieliszka podczas procesu rozkruszania. Umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych oraz zabezpieczająca lek w trakcie rozkruszania, pozwalając uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów. Ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. Wykonana z wytrzymałych materiałów poliamidu oraz stali nierdzewnej. Kompatybilna z kieliszkiem z pozycji 61 | 2 | szt.
151 | Dyspenser wielorazowego użytku w postaci tuby do przechowywania oraz łatwego i higienicznego wyjmowania oraz dystrybucji kieliszków jednorazowego użytku do maksimum 90 sztuk. Wykonany z trwałego i odpornego na zarysowania oraz działanie promieniowania UV a także starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych polimetakrylanu metylu. Transparentna obudowa pozwala na ciągłą kontrolę stanu zapasów. W zestawie pokrywka zabezpieczająca ułatwiająca załadowanie oraz utrzymanie czystości. Wymiary zewnętrzne 50x395mm. Możliwość zamontowania na ścianie lub wózku medycznym. Kompatybilny z kieliszkiem z pozycji 61 | 2 | szt.
152 | Czepek jednorazowego użytku włókninowy | 3000 | szt.
153 | Kubek do analizy moczu sterylny | 50 | szt.
154 | Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowej zielone, 130x210cm, gramatura min.35g/m² | 1000 | szt.
155 | Słoik do dobowej zbiórki moczy 2l | 15 | szt.
156 | Worek na zwłoki czarny z zasuwakiem | 50 | szt.
157 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G | 100 | szt.
158 | Ubranie operacyjne składające się z bluzy z krótkim rękawem oraz spodni. Gramatura 35g SMS | 400 | kpl.
RAZEM
Termin dostaw cząstkowych ....... dni.
Termin rozpatrzenia reklamacji ........ dni.
Czas realizacji dostaw cito ........................ dni/ brak dostaw cito.
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia dnia 20 maja 2010 (Dz. U. z 2020, poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie Zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
UWAGA W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia dodatkowych dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych, badań, jak również próbek.
…................................................................................
Imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu.