## Część_XIV
				Załącznik 2

Pieczęć i adres Wykonawcy
		….........................................................
		Pieczęć i adres Wykonawcy

Przystępując do postępowania na dostawę implantów i endoprotez ortopedycznych oferujemy:		FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XIV

		Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
		Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Kolanowego Wykonawca zapewni napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem oraz instrumentarium.
	1	Element Udowy jednoprzedziałowy Chromowo-Cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie- wyprost 10-110 stopni do osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej.	20
	2	Element piszczelowy jednoprzedziałowy chromowo-cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału	20
	3	Wkładka piszczelowa do elementu jednoprzedziałowego wykonana z polietylenu UHMWPE bez dodatków organicznych, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna w 4 grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm i 12 mm, mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Geometra wkładki i elementu udowego dopasowana względem siebie jako „wycinek kuli w kuli”, co umożliwia swobodne łączenie rozmiarów elementu piszczelowego i udowego oraz swobodniejsze dopasowanie przestrzenne obu elementów względem kości	20
	3	Wkładka piszczelowa do elementu jednoprzedziałowego wykonana z polietylenu UHMWPE bez dodatków organicznych, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna w 4 grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm i 12 mm, mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Geometra wkładki i elementu udowego dopasowana względem siebie jako „wycinek kuli w kuli”, co umożliwia swobodne łączenie rozmiarów elementu piszczelowego i udowego oraz swobodniejsze dopasowanie przestrzenne obu elementów względem kości	20
	4	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, zpodniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm), mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej. Dostępny również w wersji bezcemmentowej oraz antyalergicznej (pokryty powłoką tytanowo-niobową)	500
	5	Element piszczelowy w postaci monobloku, wykonany ze stopu polietylenu dostępny w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm i 16 mm.	60
	6	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach.	300
	7	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu CpTi. Element posiadający 4 pegi o średnicy 7 mm, zlokjalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Dostępny w oścmiu rozmiaarch, przeznaczony do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.	40
	8	Wkładka polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 9 mm, 11mm, 13mm, 16 mm.	420
	9	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.	30
	10	Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach umożliwiający zastosowanie podkładek piszczelowych mocowanych za pomocą wbudowanego systemu blokującego oraz zastosowanie trzpienia przedłużającego.	100
	11	Rewizyjna Wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem.	20
	12	Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm,k 10 mm i 15 mm)	80
	13	Podkładki pod płytkę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm)	20
	14	Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	60
	15	Trzpienie przedłużające o długości 50 mm, 100 mm i 150 mm z możliwością przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	130
	16	Rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w 6 rozmiarach i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w 5 rozmiarach i grubościach od 9 mm do 12 mm.	20
	17	Augment wypełnieniający ubytki kostne w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego zapewniający dodatkową fiksację endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Element dostępny w 3 wersjach jako symetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 5 rozmiarach, asymetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 8 rozmiarach po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 strony prawej bocznej/ lewej przyśrodkowej oraz symetryczne augmenty udowe dostępne w 12 rozmiarach po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego.	20
	18	Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończy6ny prawej i lewej wykonany ze stopu chromo-kobaltowego z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	3
	19	Element piszczelowy wykonany ze stopu chromo-kobaltoowego, uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	3
	20	Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24 mm.	3
	21	Augmentacja do elemenhtu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm).	3
	22	Offset 4 mm	3
	23	Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm.	6
	24	Element Rotacyjny	3
	25	Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację.	3
	26	Zestaw elementów polietylenowych	3
	27	Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135°	1
	28	Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hedroksyapatytu o średnicach od 11 mm do 19 mm (skok co 1 mm) i długościach 125 mm, 150 mm i 20 mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11 mm, 13 mm, 15 mm i 17 mm proste i zagięte.	1
	29	Elementy przedłużkowe w długościach od 30 mm do 80 mm (skok co 10 mm) oraz od 100 mm do 220 mm (skok co 20 mm). Łączenie elementów na zasadzie stożka, bez dodatkowych elementów łączących (śrub itp.) co umożliwia dowolne rotacyjne ustawienie ante/retrowersji komponentu proksymalnego w stosunku do panewki	1
	30	Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6°	1
	31	Element piszczelowy, resekcyjny w 2 rozmiarach – standard i small – oba w wysokości 80 mm z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich	1
	32	Komponent Trzonu	1
	33	Cement kostny z Kolistyną i Erytromycyną opcjonalnie z Gentamycyną	100
	34	Cement kostny z Tobramycyną	30
	35	System do ciśnieniowego płukania kości	25
	36	Ostrze	550
		Wartość przedmiotu zamówienia dla części XIV razem:

	Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

	…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
	imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
	Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

	…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XV
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ – XV

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego Wykonawca zapewni napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem oraz instrumentarium.
1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.	300
2	Trzpień bezcementowy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AlV4, w 1/3 części bliższej napylony plazmowo czystym tytanem (CpTi) i pokryty warstwa hydroksyapatytu. Część dystalna polerowana. Długości trzpienia w zakresie od 99 mm do 120 mm. Trzpiejn występuje w dwoch wersjach: z wbudowaną antewersją lub bez (neutralny), w 8 rozmiarach dla każdej z opcji i 8 dla strony prawej i lewej (razem 32 trzpienie.) Kąt szyjkowo-trzonowy 130 st., długość szyjki od 28 mm do 38 mm. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego „ o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	5
3	Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	80
4	Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12.	20
5	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy. Kształt trzpienia oparty o stabilizację w części dystalnej uda – składający się z przedłużki trzpienia w minimum 3 długościach w zakresie od 155 mm do 235 mm oraz średnicy od 14 mm do 28 mm w kształcie prostym i zakrzywionym ze skokiem co 1 mm. Korpus w 4 długościach ze zmiennym ofsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone poprzez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Stożek zwiększajacy zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	5
6	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki.	30
7	Głowa metalowa o średnicy 40 mm i 44 mm w trzech rozmiarach długości szyjki.	20
8	Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	360
9	Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perfekcyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28-44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego.	420
10	Panewka sferyczna, bezotworowa, typu press-fit z wbudowanym wkładem ceramicznym pokryta hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki.	1
11	Panewka hemisferyczna prawa i lewa, w rozmiarach od 54 mm do 80 mm pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) z przesunięciem środka rotacji w dół i do tyłu. Otwory na śruby na obwodzie ustawione kątowo ku górze, do zastosowania ze śrubami 6,5 mm górno-przednia krawędź ścięta.	1
12	Panewka bezotworowa zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1,5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm.	1
13	Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z polimetylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mmw zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm do 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm.	40
14	Panewka cementowana polietylenowa, dwumobilna w rozmiarach od 44 mm d 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	5
15	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna z okapem lub bez, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm oraz 40 mm.	410
16	Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki oraz wzrost wielkości głowy ceramicznej wraz ze wzrostem wkładki,.	5
17	System wkładek chromokobaltowych implantówanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mmm od 64 mm wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm.	10
18	Wkładka polietylenowa, umożliwiająca zastosowanie z panewkami o rozmiarach od 44 mm do 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	1
19	Korek do zamknięcia kanału szpikowego	90
20	Zaślepka	1
21	Śruba	20
22	Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa.	52
23	Płyty do stabilizacji złamań okołoprtotezowych – prosta.	5
24	Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2 mm lub 1,6 mm.	3
25	Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm.	10
26	Linki stalowe o grubości 2 mm do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty.	2
27	Adapter do głowy ceramicznej	1
28	System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach: 15 mm, 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Wielkość panewki nie determinuje wielkości augmentu.	2
29	Siatka panewkowa	2
30	Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm	1
31	Substytut kostny	1
32	Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22 mm – panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26 mm- panewka zew. o śr. 41-42 mm głowa wew. 28 mm- panewka zew. o śr. 44-72 mm.	1
33	Cement kostny z Kolistyną i Erytromycyną opcjonalnie z Gentamycyną	20
34	Cement kostny z Tobramycyną	5
35	System do ciśnieniowego płukania kości	10
36	Ostrze	410
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XV razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XVI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XVI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implanty do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego
1	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13 mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	400
2	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	30
3	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.	400
4	Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. / Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste.	100
5	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11 mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.	40
6	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe – Guzik tytanowy lub polyetylenowy, średnica 10 mm lub 15 mm lub 19 mm.	20
7	Obszycie przeszczepu – zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op – 12 szt.	26
8	implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0	150
9	Szydło do prowadzenia przeszczepu	24
10	Prowadnica nitinolowa do śrub GT i TunneLoc IS 1.5mm	24
11	Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 0.9mm	24
12	Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 1.1.mm	24
13	Wiertło wielorazowe 4,5mm	24
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XVI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XVII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XVII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implanty do zastosowania w obrębie barku
I	Niestabilność stawu ramiennego
1	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4 mm: płaszcz, wiertło i obturator.	12
2	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm lub 2,2 mm.	50
3	Kotwica tytanowa średnica od 3 mm do 5 mm ze wzmocnioną nicią przewieszoną przez poziomo usytuowane otwory mocujące, na sterylnym podajniku z igłami lub bez.	95
II	Naprawa stożka rotatorów
1	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9 mm: płaszcz, wiertło i obturaot.	18
2	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Pakowana pojedynczo lub zbiorczo po 10 szt. przy czym każdy implant zapakowany jest osobno w sterylnym opakowaniu.	300
3	Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK lub biowchłanialnego materiału opartego na polimerze kwasu mlekowego i glikolowego, średnica 4,5 lubg 5,5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.	75
4	Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany.	50
5	Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5 mm i 6,5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.	80
6	Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającymi jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	30
7	Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	5
8	Nitinolowy wkład przeszywacza stożka rotatorów kompatybilny z systemem Bipass.	24
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XVII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XVIII
	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XVIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen, ceramika na ceramika Wykonawca zapewni napędy oraz do każdych 10 zabiegów 5 ostrzy bezpłatnie.
1	Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny (lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 w rozmiarze 4-12). Długość trzpienia od 95 do 119 m. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni. Stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki.	50
2	Trzpień modularny prosty pokryty na całej długości hydroksyapatytem posiadający stożek12/14. Trzpień w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 10 mm, stożek 12/14 mm. Trzpień dostępny w wersjach: standardowej kołnierzowej, cementowej oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach.	30
2a	System rewizyjny kołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem i posiadający w części dystalnej nacięcia w dwóch projekcjach.	10
3	Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 68 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 mm do 68 mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi i ceramicznymi.	40
4	Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia. Panewka bezcementowa tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca porowatą okładzinę, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegracje. Średnica zewnętrzna panewki: 44 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 mm do 66 mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi i ceramicznymi.	40
5	Wkład polietylenowy wysokiej gęstości typu „cross link” z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni orz lateralizacją środka obrotu o 4 mm. Dostępne wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacja 4 mm.	50
6	Wkładki związane w dwóch wersjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu o 4 mm oraz lateryzacji 4 mm.	10
7	Wkładka ceramiczna o średnicy wewnętrznej 28mm-36mm	20
8	Głowy metalowe o średnicach 28, 32, 36 mm	30
9	Głowy ceramiczne o średnicy 28mm-36 mm	50
10	Zaślepka do panewki	80
11	Śruba o grubości 6,5 mm różne długości	1
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XVIII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XIX
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XIX

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implanty do zabiegów w obrębie barku
1	Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z materiałów PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4 mm, średnica zewnętrzna 4.5 mm (5.5 mm po implantacji), wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu.	50
2	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący.	200
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XIX razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XX
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XX

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Zestaw do rekonstrukcji chrząstki
1	Zestaw do uzyskania osocza bogatopyłkowego z autologiczną trombiną – Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi-otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi)-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części oraz antykoagulant i wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. Dodatkowo zestaw zawiera urządzenia do produkcji autologicznej trombiny z PPP-sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza ubogopyłkowego-bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. Membrana kolagenowa – Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata – zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka – zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcję bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstwowego. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi	15
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XX razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Zestaw do koncentracji komórek multipotencjalnych ze szpiku
1	System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego – system umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe stężenie komórek jądrzastych (TNC) niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 50ml szpiku, system może odseparować nie mniej niż 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw zawiera m.in.: podłużny 60 ml pojemnik do koncentracji komórek macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170 µ ), sterylne obłożenie stawu biodrowego na czas pobrania szpiku, specjalny trokar oraz wszelkie elementy umożliwiające preparatykę i aplikację materiału.	5
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Zestaw do operacji stopy – I
1	Płytka tytanowa T o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2,7 mm.	100
2	Płytka tytanowa L skośna prawa i skośna lewa o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2,7mm.	20
3	Śruba tytanowa korowa średnicy 2,7 mm z pełnym gwintem samogwintująca o długościach od 10 do 30 mm.	150
4	Śrubka tytanowa, korowa o średnicy 2,7 mm, stożkowa gwintowana główka, z pełnym gwintem, samogwintująca o długościach od 10 do 28mm	50
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXIII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Zestaw do operacji stopy – II
1	Tytanowa płytka anatomiczna do zespolenia kości śródstopia, o grubości 1,5 – 2 mm, o kształcie litery T oraz lekko skośnej litery L prawa i lewa. Otwory nagwintowane do śrub o średnicy 2,7mm oraz 2,7mm kolorowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płytce przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/ - 15°.	40
2	Tytanowa śrubka blokowana o średnicy 2,7mm, długości 10 – 35mm	100
3	Tytanowa śrubka blokowana o średnicy 2,7mm, długości 10 – 35mm	100
4	Tytanowa śruba korowa o średnicy 2,7mm, długości 10-35mm.	100
5	Tytanowa śruba korowa o średnicy 2,7mm, długości 8-35mm.	100
6	Tytanowa śruba kaniulowa o średnicy 2,0mm, długości 8-20mm	120
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXIII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXIV
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXIV

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Regeneracja powierzchni chrząstki i tkanki podchrzęstnej
1	Implanty do regeneracji powierzchni chrząstki w stawie kolanowym wykonany z włókien węglowych. Kształtem przypomina skręcony warkoczyk, o szerokości 3mm, długości 13 – 15mm. 1 op =10 szt. / Instrumentarium do implantacji wypożyczone na okres współpracy. Sterylny implant, termin przechowywania min 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa.	2
2	Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku i stanowi rusztowanie dla procesu przebudowy tkanki własnej pacjenta. Sterylny implant, termin przechowywania min. 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. / Rozmiar 20mm x 30mm	2
3	Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku i stanowi rusztowanie dla procesu przebudowy tkanki własnej pacjenta. Sterylny implant, termin przechowywania min. 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. / Rozmiar 30mm x 40mm	2
4	Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku i stanowi rusztowanie dla procesu przebudowy tkanki własnej pacjenta. Sterylny implant, termin przechowywania min. 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. / Rozmiar 40mm x 50mm	2
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXIV razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXV
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXV

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	System do separacji autologicznych czynników wzrostu i koncentratu szpiku.
1	Grawitacyjny system separacji umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). / - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi / - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, / - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, / - wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. / - niska zawartość erytrocytów. / Zestaw składa się z: / - 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP - 1 strzykawka pobraniowa 30ml / - 1 strzykawka transportowa 30ml / - 1 strzykawka transportowa 10ml / - igła 18 / - 30 ml ACD-A / - zestaw do pobrania krwi	20
2	Zestaw do pozyskania i separacji autologicznego aktywatora PRP z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml aktywatora). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie autologicznego aktywatora nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. / - 2x strzykawka 10ml / - 1x strzykawka 20ml / - 2x strzykawka 30 ml / - 1x strzykawka 60ml	12
3	Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną	12
4	Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny	12
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXV razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXVI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXVI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implant do zablokowania zatoki stępu stopy
1	Implant wykonany ze stopu tytanu, służący do zablokowania zstępu stopy. Perforowany stabilizator o prostopadłościennym kształcie, pusty wewnątrz o wymiarach długości 20 mm, szerokość 15 mm i wysokości 10 mm.	60
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXVI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXVII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXVII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implant neurochirurgiczny do stabilizacji kręgosłupa
1	Pręt o średnicy 5,4 mm. Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 50 mm do 90 mm, stopniowane co 5 mm. Śruby kręgowe uniplanarne w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 25 mm do 90 mm, stopniowane co 5 mm. Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie. Śruby ruchome z 50 i 25 stopniowym zakresem ruchomości. Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90 mm. Do stabilizacji długo odcinkowych pręty proste w długościach od 100 mm do 550 mm. Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta. Haki do mocowanie za elementy łuków kręgowych. Haki posiadające specjalnie ukształtowaną powierzchnię kontaktu z kością, w części mocującej hak z łukiem kręgowym trzonu – na stopie haka wykonane są dodatkowe drobne, umieszczone w linii ząbki. Do stabilizacji pogranicza krzyżowo-lędźwiowego dostępne są łączniki biodrowo-krzyżowe oraz łączniki pręta jednoosiowe i typu domino. Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14 mm, wysokość powyżej pręta 3,8 mm. Średnica łba śruby 14 mm. Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie. System posiada instrumentarium do korekcji skolioz, stabilizacji długo i krótkoodcinkowych.
a	Śruby kręgowe poliaxialne	173
b	Śruby kręgowe uniplanarne	115
c	Hak pedikularny, Hak laminarny wydłużony, Hak laminarny mały, Hak laminarny duży, Hak laminarny dolny, Hak laminarny górny	115
d	Hak laminarny zgięty lewy, Hak laminarny zgięty prawy	29
e	Hak odsadzony lewy, Hak odsadzony prawy	29
f	Nakrętka blokująca	288
g	Pręt kręgosłupowy 30-180 mm	29
h	Pręt kręgosłupowy 350-500 mm	29
i	Pręt kręgosłupowy 550 m	29
j	Pręt poprzeczny	29
k	Łącznik poprzeczny multiaxialny prosty	58
l	Łącznik poprzeczny	58
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXVII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXVIII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Druty Kirschnera
1	Druty Kirschnera o średnicy 2 mm	400
2	Druty Kirschnera o średnicy 1,5 mm	100
3	Druty Kirschnera o średnicy 1,2 mm	100
4	Druty Kirschnera o średnicy 1,0 mm	100
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXIII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXIX
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXIX

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implanty
1	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11 mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.	80
2	Prowadnik 1.5 mm	8
3	Guzik piszczelowy polietylenowy wykonany z UHMWPE średnica 15, 19 mm.	20
4	Śruba tytanowa potrójnie ładowana wzmocnioną nitką w technologii UHMWPE MB	60
5	Kotwica wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5 mm. Implant wkręcany	40
6	Jednorazowe narzędzia kompatybilne z systemem Juggerknot 1,4 i 2,9 mm	20
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXIX razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXX
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXX

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Tytanowe śruby
1	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długości od 10 do 32 mm (min 12 długości), kanulacja 0,8 mm. Kształt łba konikalny.	40
2	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach 0,8 mm. Kształt łba konikalny.	40
3	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,5 mm i długościach od 10 do 32 mm (min 12 długościach) kaniulacja 0,8 mm. Kształt łba konikalny.	40
4	Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5 mm i minimum 5 długościach od 40 do 60 mm.	40
5	Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3 mm i minimum 11 długościach od 50 do 100 mm.	40
6	Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samowiercące. Ksztalt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego.	60
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXX razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Implanty do zabiegów w obrębie stopy
1	Tytanowy implant do zatoki stępu-płaskotopia o kształcie stożkowatym, dostępny w 6 rozmiarach od 7 do 12 mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo, opakowania kodowane kolorystycznie zgodnie z odpowiadającymi im przymiarami.	30
2	Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2.5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm I długości od 16 do 40 mm.	20
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Materiały do procedur ortopedycznych
1	Niskoprofilowa podkładka tytanowa z kolcami pod śrubę mocującą, dostępna w trzech średnicach 14, 17, 20 mm wysokość 1,3 mm lub 2,5 mm.	30
2	Tytanowa śruba mocująca, z gwintem typowym dla kości gąbczastej, średnica 6,5 mm długość 25-60 mm	50
3	Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5 mm (długość 15, 20,25, 30 mm) 7;8 mm (długość 20,25, 30 mm) 9; 10; 11 mm (długość 20,25,30,35 mm)	280
4	Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy 7, 8, 9, mm i długościach: 20, 25, 30 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, pakowana pojedynczo, sterylnie	50
5	Piny resorbowalne 1,5 mm (dł. 16, 20, 25 mm) lub 2,4 mm (dł. 16, 25 lub 35 mm), wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie	60
6	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie	100
7	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2 mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie	20
8	Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2, na podajniku jednorazowym o długości 32 cm, pakowania jednostkowo, sterylnie	30
9	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. / Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego- brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.	40
10	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0” Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20
11	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20
12	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20
13	Nić pleciona supermocna, rozmiar #2, do obszywania, pakowana w opakowania zbiorcze po 12 szt.	20
14	Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt.	20
15	Zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze poi 10 sztuk.	20
16	Ostrze do piłki sagitalnej, różne rozmiary, w ofercie również z ogranicznikiem 8 mm do pobierania bloczków kostnych	20
17	Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt.	20
18	Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).	20
19	Kotwice bezwęzłowe wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydełkami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwice osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości, w ofercie kotwica wkręcane bezwęzłowe.	30
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXIII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implanty do stabilizacji kręgosłupa do korekcji skolioz wczesnodziecięcych typu „growing spine”
1	W zestawie narzędzi wymagana dostępność do elektronicznej sondy pedikularnej do wyznaczania trajektorii pod śubę transpedikularną. Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przeciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta “in situ” Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Śruba transpedikularna „tulipanowa” mono- i poliaxialna o gwincie dwuskokowym-drobnozwojnym w części nasadowej i rozszerzonym w części trzonowej o długościach: 20 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5mm); Śruby samotnące i samogwintujące, Śruby transpedikularne “tulipanowe”mono i poliaxialne wyciągowe; śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 50 oraz 55 mm, a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 55, 60, 70 mm; / Śruby kanałowane oraz perforowane z odpowiednim, jednorazowym reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny, jednorazowy reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego, gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu luer lock). / Zestaw haków - haki monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; Haki laminarne i pedikularne poliaxialne i/lub wyciągowe, Haki z długim gwintem (z długimi ramionami). Bloker typu stałego Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możlwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby (leczenie operacyjne skolioz wczesnodziecięcych, tzw. operacja typu growing spine); Bloker przesuwny elementy blokujące typu „przesuwnego” umożliwiające swobodny przesuw śruby/haka na pręcie. Łącznik poprzeczny Łącznik do śrub krzyżowych, wyposażony w dwa blokery (mniejszy i standardowy) oraz łącznik do śrub krzyżowo-biodrowych (bloker pojedynczy standardowy), umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną; / Łącznik poprzeczny, Łącznik równoległy – domino, Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby, Stapler. Belka/Pręt Mocowanie belki (pręta) od góry w osi śruby, haka; Belki (pręty) różnej długości od 40 do 500 mm, średnica 5,5mm oraz 6,0mm; Pręty dynamiczne (materiał stop tytanu) o średnicy 5,5mm w 10 różnych rozmiarach i zakresach długości od 40 do 250mm; Pręt Co-Cr (kobalt chrom) stosowany do leczenia kifoz o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm; Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka;
a	Śruba transpedikularna/ Zestaw haków	432
b	Bloker typu stałego	144
c	Bloker przesuwny	288
d	Łącznik poprzeczny / Łącznik równoległy - domino / Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby / Stapler	36
e	Belka/Pręt	72
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXIII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXIV
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXIV

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Tytanowe śruby i gwoździe
1	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części i dalszej o wartości 5º na valgus. Gwoździe prawe/lewe.	10
2	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2,5 mm	50
3	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14,5 mm	10
4	Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o dł. 4 mm oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm	10
5	Tytanowa śruba kaniulowana ø 6,5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3,3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm	60
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXIV razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXV
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXV

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
1	System do wykonywania mikrozłamań w technologii typu “Nano”	10
2	Piny węglowe	20
3	Preparat do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Dostępy jako pasta lub granulki o różnych wielkościach 3mm, 4,8mm, 6mm. Można go mieszać z większością antybiotyków. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany w ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Preparat stanowi substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Preparat to dwuwodny czysty siarczan wapnia. Z opakowania o objętości 5cc otrzymujemy 12,5 cc granulatu. Z opakowania o objętości 10cc otrzymujemy 25 cc granulatu. Z opakowania o objętości 20cc otrzymujemy 50 cc granulatu.
a	Preparat o objętości 5 cc	4
b	Preparat o objętości 10 cc	4
c	Preparat o objętości 20 cc	4
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXV razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXVI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXVI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Uniwersalny system stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-lędźwiowym z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji deformacji kręgosłupa
1	W zestawie narzędzi zgryzak pozwalający zdjąć nadmiar kości z nasady trzonów wokół łba śruby. Konstrukcja śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. Dopychacze do prętów w formie pistoletów zakładanych na łeb śrub równolegle lub prostopadle do osi prętów. Manipulatory do pręta. W zestawie narzędzi gilotynowa ciętarka do prętów. Instrumentarium w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie. / Śruba tulipanowa sztywna/wieloosiowa w rozmiarach o średnicy 4.0 mm, 4.75 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7.5 mm, 8.5 mm, długość od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm dla śrub o średnicy 4.0 mm i 4.75 mm oraz od 30 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm dla śrub o średnicy 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 mm. Śruba blokowana uniwersalną nakrętką blokującą. / Śruba biodrowa wieloosiowa o średnicy 6.5, 7.5, 8.5 mm o długości od 60 mm do 90 mm ze skokiem co 10 mm. Śruba blokowana uniwersalną nakrętką blokującą. / Śruba wyciągowa, jednopłaszczyznowa - śruba blokowana uniwersalną nakrętką blokującą. / Hak laminarny/pedikularny - haki pedikularne tulipanowe sztywne w trzech rozmiarach. Haki laminarne tulipanowe sztywne w czterech rozmiarach, lewe i prawe. / Pręt wstępnie wygięty - niskoprofilowy (średnica 5,5 mm) wstępnie wygięty ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V), długość od 30 do 80 mm, od 100 do 130 mm ze skokiem co 5 mm oraz od 80 do 100 mm ze skokiem co 10 mm / Pręt prosty- o średnicy 5,5 mm, długości 510 mm, przycinany na długości, materiał: stop tytanu (Ti-6Al-4V), technicznie czysty tytan (CP Ti), kobaltowo-chromowo-molibdenowy (CoCrMo o trzech stopniach twardości do wyboru) / Nakrętka blokująca- mechanizm blokujący pozwala na blokadę wieloosiowości z możliwością uwolnienia pręta w celu wykonania derotacji / Łącznik boczny o długości 25 mm, 35mm, 50 mm i 75 mm umożliwiający wykonanie stabilizacji w przypadku nieosiowego rozmieszczenia śrub, a także połączenia stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego ze śrubami biodrowymi, z pominięciem kości krzyżowej. Łączniki boczne blokowane uniwersalną nakrętką blokującą. Pióro gwintu z kołnierzem zapobiegającym „ścięciu” gwinta, zapobiegającym rozchylaniu skrzydeł śruby, ułatwiającym wprowadzenie nakrętki i stabilizującym konstrukcję. / Łącznik poprzeczny/teleskopowy - łącznik poprzeczny stały o długości od 12 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm oraz łącznik teleskopowy w pięciu rozmiarach: XXS 23-29 mm, XS 28-38 mm, S 25-42 mm, M 41-53 mm, L 52-75 mm / Łącznik typu Domino pozwalający przedłużyć stabilizację bez konieczności wymiany prętów / Stapler kręgowy
a	Śruba tulipanowa sztywna/wieloosiowa	432
b	Śruba biodrowa	144
c	Śruba wyciągowa	144
d	Śruba jednopłaszczyznowa	72
e	Hak laminarny/pedikularny	72
f	Pręt wstępnie wygięty	72
g	Pręt prosty	144
h	Nakrętka blokująca	864
i	Łącznik boczny	72
j	Łącznik poprzeczny/teleskopowy	72
k	Łącznik typu Domino	72
l	Stapler kręgowy	72
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXVI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXVII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXVII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Proteza barku
1	Proteza anatomiczna urazowa: / - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14 mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej; / - dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków; / - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera; / - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokość 18-27; / - znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia
a	Trzpień urazowy	4
b	Pozycjoner trzpienia	4
c	Głowa anatomiczna	4
d	Łącznik głowy	4
2	Panewka cementowana dla protezy anatomicznej / - wykonana z PE; / - trzy cementowane kołki w podstawie; / - centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
a	Panewka cementowana	4
b	Trzpień Cementowany PE	4
3	Proteza odwrócona / Beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40 mm. / - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowy lub bezcementowy, rozmiary 4-20 mm, skok co 1 mm. / - mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych; / - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA; / - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach; / - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach. / -wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
a	Beztrzpieniowa postawa głowy	12
b	Głowa odwrócona	12
c	Podstawa głowy z łącznikiem	12
d	Taca panewki	12
e	Wkład panewki	12
f	Wkręt centralny	12
g	Wkręty obwodowe	12
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXVII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.

## Część_XXXVIII
				a

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – XXXVIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Implanty do osteotomii podkolanowej
1	Płytki dystansowe klinowe do osteotomii kości piszczelowej, stalowe, kształtu motylkowego, posiadające min. 4 otwory pod wkręty korowe i gąbczaste średn. 4,5 i 6,5 mm umieszczone po dwa po obu stronach klinowej. Wysokość klina płyt 3; 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15; 17,5. Implanty pakowane sterylnie min. rocznym terminem przydatności.	20
2	Wkręt gąbczasty stylowy fi 6,5 mm, pełnogwintowany, z zaokrąglonym łbem, gniazdo sześciokątne, dł. 30-75 mm, skok co 5 mm,	60
3	Wkręt korowy stalowy fi 4,5 mm, z zaokrąglonym łbem, dł.30-76 mm, skok co 2 mm	80
4	Płytki dystansowe klinowe udowe, stalowe, w kształcie odwróconego T, posiadające min. 3 otw. w części poprzecznej pod wkręty gąbczaste fi 6,5 mm oraz min. 4 otwory pod wkręty korowe fi 4,5 mm w części trzonowej. Wysokość klina płyt to: 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15.	5
5	Płytki dystansowe piszczelowe blokowane, tytanowe, posiadające dwa otwory gwintowane pod wkręty gąbczaste fi 6,5 mm i dwa otwory gwintowane pod wkręty korowe fi 5,0 mm. Wysokość klina płyt to: 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15. Płyty barwione w kolorze wkrętów mających do nich zastosowanie.	10
6	Wkręt tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi 6,5 mm, dł. 30-75 mm, skok co 5 mm.	20
7	Wkręt tytanowy korowy z łbem gwintowanym fi 5,0 mm, dł. 30-80 mm (30-58 skok co 2 mm, a 60-80 skok co 5 mm)	20
8.	Wkręt tytanowy korowy z łbem gwintowanym fi5,0mm dł.20-80mm (20-58 skok co 2mm, 60-80mm skok co 5mm)	60
9.	Płytka blokowana tytanowa kompresyjna wąska, z ograniczonym kontaktem, prosta, grub. do 3mm, posiadająca 4-14 par oddzialnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, otwory kompresyjne dające możliwość obustronnej kompresji, płytki jak i wkręty z łbem gwintowanym barwione w jednym kolorze dla ułatwienia identyfikacji	5
10.	Płytka blokowana tytanowa piszczelowa bliższa L kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-10 otworów gwintowanych w części trzonowej, otwory gwintowane pod wkręty fi3,5mm	5
11.	Płytka blokowana tytanowa piszczelowa dalsza przyśrodkowa, spłaszczona w części nasadowej i przednio-boczna typu L, w części nasadowej 4-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, płytki i wkręty z łbem gwintowanym barwione w jednym kolorze.	6
12.	Wkręty tytanowe z łbem gwintowanym fi3,5mm dł.12-80mm	100
13.	Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, fi3,5mm dł.12-65mm	30
14.	Płytka tytanowa gruba, udowa kłykciowa, posiadająca w części nasadowej otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty kaniulowany fi7,3mm oraz otwory gwintowane pod wkręty fi5,0mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 otworów gwintowanych i min. jeden kompresyjny.	5
15.	Płytka tytanowa dwuotworowa, kształtowana anatomicznie do epifizjodezy kolana, wersja z otworami gwintowanymi pod wkręty fi5,0mm i niegwintowanymi pod wkręty fi4,5mm	6
16.	Płytka tytanowa czterootworowa, kształtowana anatomicznie do epifizjodezy kolana, wersja z otworami gwintowanymi pod wkręty fi5,0mm i niegwintowanymi pod wkręty fi4,5mm	4
17.	Gwoździe elastyczne tytanowe fi1,5-4mm	10
18.	Wkręty tytanowe kaniulowane z łbem gwintowanym fi7,3mm dł.50-95mm	5
19.	Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, fi4,5mm dł.20-90mm	20
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XXXVII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

…..............................., dnia.........................................				…................................................................................
				imiona, nazwiska i podpisy osoby lub osób uprawnionych do
				reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
				lub we właściwym upoważnieniu.