## Część_I
				Załącznik 2

Pieczęć i adres Wykonawcy
		….........................................................
		Pieczęć i adres Wykonawcy

		FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – I

		Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat...%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
		Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego Dodatkowe wymagania: / Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm / Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania
	1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V. Powierzchnia pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej. Część dystalna polerowana. Długości trzpieni w zakresie od 106 mm do 152 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 37,8 mm do 49,7 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, długość szyjki od 28 mm do 38 mm. .	100
	2	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st.	300
	3	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º.	2
	4	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm.	80
	5	Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125º i 135º), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 48 mm i średnicy 16 mm, 19 mm i 23 mm.	80
	6	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm	10
	7	Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V dodatkowo napylony hydroksyapatytem, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby.	10
	8	Głowa metalowa o średnicy 22 mm w 3 długościach	10
	9	Głowy metalowe o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 6 długościach każda.	10
	10	Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm w min. 3 długościach każda.	400
	11	Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm w 4 długościach każda, wraz z adapterem rewizyjnym wykonanym ze stopu tytanu Ti6Al4V	10
	12	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, wyposażona w 8 skrzydełek antyrotacyjnych	2
	13	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna lub z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub.	2
	14	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna lub z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. .	400
	15	Panewka cementowana, neutralna lub z okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm.	80
	16	Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm.	2
	17	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce.	400
	18	Wkładka ceramiczna o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki wraz ze wzrostem panewki. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce.	2
	19	Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego	10
	20	Wkładka ceramiczna bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego,	10
	21	Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego	10
	22	Śruba wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V o średnicy 6,5 mm, o długościach od 20 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm	100
	23	Panewka typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu.	2
	24	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk.	10
	25	Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu.	10
	26	Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, neutralna, z 10º lub 20º okapem, mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej	10
	27	Ostrze	400

		Wartość przedmiotu zamówienia dla części I razem:

	Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

	…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
	imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
	Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
	Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.

	1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
	2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
	3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
	4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
	5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
	6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
	8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
	9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
	10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

	*niepotrzebne skreślić
	**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

	................................, dnia .............................

## Część_II
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – II

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat ...%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza pierwotna stawu kolanowego Dodatkowe wymagania: / Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Balanser dynamiczny do oceny napięcia struktur więzadłowych / Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania
1	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Dostępny również w wersji bezcemmentowej.	200
2	Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia.	200
3	Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm..	200
4	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm.	40
5	Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm.	2
6	Element udowy cementowany, anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwia zgięcie do 155°.	2
7	Element piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach	2
8	Wkładka wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm.	2
9	Ostrze	200

	Wartość przedmiotu zamówienia dla części I razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## CZęść_III
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – III

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat ….%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza stawu Barkowego
1	Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. (5 opcji) bądź ceramiczne, glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach
a	Trzpień bezcementowy	4
b	Element proksymalny: odwrócony	4
c	Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy	4
d	Augument poresekcyjny z adapterem	4
e	Glenosfery PE 40,44 mm.	4
f	Łącznik	4
g	Glenosfery 36mm	4
h	Wkładka odwrócona PE	4
i	Przedłużenie body odwróconego +9	4
j	Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna	4
k	Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana	4
l	Panewka metal Black	4
2	Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach
a	Śruba	4
3	Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecilar tytan
a	Panewka metal back rewizyjna	4
4	Element ramienny beztrzpieniowy w czterech wielkościach wykonany w technologii trabecular titanium wraz z adapterem odwróconym
a	Peg modularny do panewki metal back rewizyjnej	4
b	Wkładka do panewki rewizyjnej	4
c	Body odwrócone beztrzpieniowe	4
d	augment beztrzpieniowy odwrócony	4
e	Płytka panewkowa	4
	Wartość przedmiotu zamówienia dla Części III

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## Część_IV
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – IV

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat....%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza Stawu Biodrowego Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem. / Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego / Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm.
1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.	400
2	Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	80
3	Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12.Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12.	30
4	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki.	30
5	Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	480
6	Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perfekcyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28-44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego.	350
7	Panewka tytanowa, sferyczna, wydrukowana w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, umożliwiającej wrost tkanki kostnej w strukturę panewki. Powierzchnia zewnętrzna o współczynniku tarcia 1,2, porowatości 76%. Panewka dostępna w opcji pełnej w rozmiarach od 42 mm do 66 mm, oraz otworowej w rozmiarach od 42 mm do 72 mm, umożliwiającej zastosowanie śrub o średnicy 6,5 mm. Możliwość zmiany kąta ustawienia śruby w zakresie 37º. Położenie otworów opracowane w oparciu o badania morfometryczne. Mechanizm blokowania wkadki pozwala zastosować systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny i polietylenowy oraz głowy o rozmiarze 36 mm do rozmiaru panewki od 48 mm.	200
8	Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z polimetylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mmw zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm do 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm.	50
9	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna z okapem lub bez, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm oraz 40 mm.	400
10	Wkładka polietylenowa, umożliwiająca zastosowanie z panewkami o rozmiarach od 44 mm do 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	2
11	Korek do zamknięcia kanału szpikowego	100
12	Zaślepka	2
13	Substytut kostny	2
14	Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22 mm – panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26 mm- panewka zew. o śr. 41-42 mm głowa wew. 28 mm- panewka zew. o śr. 44-72 mm.	2
15	Cement kostny z Tobramycyną	10
16	Ostrze	600
	Wartość przedmiotu zamówienia dla Części IV

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## Część_V
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – V

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza stawu kolanowego Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem. / Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu Kolanowego
1	Element Udowy jednoprzedziałowy Chromowo-Cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie- wyprost 10-110 stopni do osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej.	2
2	Element piszczelowy jednoprzedziałowy chromowo-cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału	2
3	Wkładka piszczelowa do elementu jednoprzedziałowego wykonana z polietylenu UHMWPE bez dodatków organicznych, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna w 4 grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm i 12 mm, mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Geometra wkładki i elementu udowego dopasowana względem siebie jako „wycinek kuli w kuli”, co umożliwia swobodne łączenie rozmiarów elementu piszczelowego i udowego oraz swobodniejsze dopasowanie przestrzenne obu elementów względem kości	2
4	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, zpodniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm), mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.	400
5	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach.	400
6	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu CpTi. Element posiadający 4 pegi o średnicy 7 mm, zlokjalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Dostępny w oścmiu rozmiaarch, przeznaczony do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.	100
7	Wkładka polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 9 mm, 11mm, 13mm, 16 mm.	400
8	Cement kostny z Tobramycyną	10
9	Ostrze	400
	Wartość przedmiotu zamówienia dla Części V
Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## Część_VI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – VI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat...%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego i biodrowego Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem. / Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów / Instrumentarium do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu kolanowego
1	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.	60
2	Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach umożliwiający zastosowanie podkładek piszczelowych mocowanych za pomocą wbudowanego systemu blokującego oraz zastosowanie trzpienia przedłużającego.	100
3	Rewizyjna Wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem.	20
4	Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm,k 10 mm i 15 mm)	100
5	Podkładki pod płytkę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm)	100
6	Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	20
7	Trzpienie przedłużające o długości 50 mm, 100 mm i 150 mm z możliwością przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	100
8	Rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w 6 rozmiarach i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w 5 rozmiarach i grubościach od 9 mm do 12 mm.	20
9	Augment wypełnieniający ubytki kostne w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego zapewniający dodatkową fiksację endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Element dostępny w 3 wersjach jako symetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 5 rozmiarach, asymetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 8 rozmiarach po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 strony prawej bocznej/ lewej przyśrodkowej oraz symetryczne augmenty udowe dostępne w 12 rozmiarach po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego.	40
10	Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończy6ny prawej i lewej wykonany ze stopu chromo-kobaltowego z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	6
11	Element piszczelowy wykonany ze stopu chromo-kobaltoowego, uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	6
12	Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24 mm.	6
13	Augmentacja do elemenhtu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm).	6
14	Offset 4 mm	6
15	Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm.	12
16	Element Rotacyjny	6
17	Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację.	6
18	Zestaw elementów polietylenowych	6
19	Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135°Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135°	2
20	Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hedroksyapatytu o średnicach od 11 mm do 19 mm (skok co 1 mm) i długościach 125 mm, 150 mm i 20 mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11 mm, 13 mm, 15 mm i 17 mm proste i zagięte.	2
21	Elementy przedłużkowe w długościach od 30 mm do 80 mm (skok co 10 mm) oraz od 100 mm do 220 mm (skok co 20 mm). Łączenie elementów na zasadzie stożka, bez dodatkowych elementów łączących (śrub itp.) co umożliwia dowolne rotacyjne ustawienie ante/retrowersji komponentu proksymalnego w stosunku do panewki	2
22	Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6°Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6°	2
23	Element piszczelowy, resekcyjny w 2 rozmiarach – standard i small – oba w wysokości 80 mm z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich	2
24	Komponent Trzonu	2
25	Cement kostny z Tobramycyną	100
26	Ostrze	100
27	Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa.	10
28	Płyty do stabilizacji złamań okołoprtotezowych – prosta.	10
29	Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2 mm lub 1,6 mm.	6
30	Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm.	20
31	Linki stalowe o grubości 2 mm do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty.	4
32	Adapter do głowy ceramicznej	10
33	System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach: 15 mm, 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni,	4
34	Siatka panewkowa	4
35	Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm	2
36	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy. Kształt trzpienia oparty o stabilizację w części dystalnej uda – składający się z przedłużki trzpienia w minimum 3 długościach w zakresie od 155 mm do 235 mm oraz średnicy od 14 mm do 28 mm w kształcie prostym i zakrzywionym ze skokiem co 1 mm. Korpus w 4 długościach ze zmiennym ofsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone poprzez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Stożek zwiększajacy zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	10
37	Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	10
38	Panewka hemisferyczna prawa i lewa, w rozmiarach od 54 mm do 80 mm pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) z przesunięciem środka rotacji w dół i do tyłu. Otwory na śruby na obwodzie ustawione kątowo ku górze, do zastosowania ze śrubami 6,5 mm górno-przednia krawędź ścięta.	2
39	Panewka cementowana polietylenowa, dwumobilna w rozmiarach od 44 mm d 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	10
40	System wkładek chromokobaltowych implantówanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mmm od 64 mm wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm.	20
41	Śruba	40
	Wartość przedmiotu zamówienia dla Części VI

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................			................................................................................................

			Imiona, nazwiska i podpis (y) osoby lub osób uprawnionych
			do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych

## Część_VII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ – VII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Implanty barkowe
1	Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna.	30
2	Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena (PEEK) lub TCP/PLGA zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa - rozmiary śr. - 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; SIŁA WYRWANIA: 4,5mm - min. 199N; 5,5mm - min. 275 N. Kotwica posiada specjalnie zaprojektowany nowy rodzaj gwintów, pełne wkręcenie kotwicy poniżej 5 pełnych obrotów wprowadzacza. Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu - inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez, który przewieszone są nici zabezpieczony ciałem implantu by nici nie miały możliwości ocierać się o tkankę kostną podczas wprowadzania, i ich wiązania. Wprowadzacz jednorazowy posiada linię kości.	30
3	Kotwica biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersii lub PEEK zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm; wytrzymałość 43 LBS Kotwica kaniulowana dostępna w wersji wkręcanej (5,5 zwojów) lub wbijanej (7 uskoków) wyposażona w 1 nić lub 2 nici przewieszone przez most na przedzie kotwicy (niezakłócony przesuw). Wprowadzacz posiada „stop” – uskok opierający się o brzeg kości. Do przygotowania miejsca dla kotwicy w kości stosujemy wiertło 2,4 mm, narzynkę 2,7 mm (opcjonalnie) – instrumenty również posiadają „stop” i linię głębokości. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna.	30
4	Śruba tytanowa 3,5mm, kaniulowana, przeznaczona do procedury Bristow-Latarjet wykonywanej instrumentarium przystosowanym do zabiegów techniką na otwarto lub artroskopowo. Śruba pakowana jest razem z podkładką pozwalającą na bardzo dobrą kompresję oraz ułatwiającą mocowanie. Podkładka wykonana z tytanu. Śruby dostępne w długościach 28-44 mm	30
5	Podkładki do śrub Latarjet Screw dopasowana do systemu	30
6	Jednorazowy, sterylnie pakowany zestaw do przeprowadzenia zabiegu metodą Bristow-Latarjet w sposób artroskopowy lub na otwarto. Zestaw zawiera transparentną podwójną kaniulę pozycjonującą wyrostek kruczy, prowadniki, obturatory, zatyczki oraz pleciony elastyczny drut nitinolowy z okiem	30
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części VI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................			................................................................................................

			Imiona, nazwiska i podpis (y) osoby lub osób uprawnionych
			do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych

## Część_VIII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ –VIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Implant artroskopowe do stosowania w obrębie kolana
1	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakonczona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścienim ograniczajacym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	120
2	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone. Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	40
3	Rekonstrucja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i beta TCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.	150
4	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakonczenia główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste.	54
5	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruby interferencyjne PEEK, średnica 7-10mm, długość 20-25mm.	30
6	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm.	5
7	Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0	50
8	Szydło do prowadzenia przeszczepu	3
9	Prowadnica nitinolowa do śrub GT oraz tytanowych IS 1,5mm	5
10	Prowadnica nitinolowa do śrub Composi TCP 1.1mm	6
11	Wiertło wielorazowe 4,5mm	6
12	Trepan do pobierania kościu gąbczastej, średnica 7-11 mm	9
13	Prosty, zakrzywiony. Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakonczona igłą o śr. 1,6mm.	45
14	Metalowa prowadnica typu half pipe.	6
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części VIII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## Część_IX
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ –IX

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
System do separacji autologicznych czynników wzrostu i koncentratu szpiku
1	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). Odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. X9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi. Skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi. Wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. Niska zawartośc erytrocytów. Zestaw składa się z : - 1 separator PRP 30ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP- Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP - Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabiezpieczony pływakiem -przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP. - 1 strzykawka pobraniowa 30ml, - 1 strzykawka transportowa 30ml, - 1 strzykawka transportowa 10ml, - igła 18, - 30 ml ACD-A, - zestaw do pobrania krwi.	45
2	Grawitacyjny system uzyskiwania koncentratu szpiku. Ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych. Odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składa się z: - koncentrator szpiku 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Cencentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabiezpieczony pływakiem-przegrodą, która oddziela uzyskane frakcje. - strzykawka 10ml, - trzy strzykawki 30ml, -igła 18g, - igła 18g z motylkiem, 30ml ACD-A, - trokar do pobrania szpiku kostnego.	3
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części IX razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## Część_X
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ –X

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Implanty artroskopowe do zastosowania w obrębie konczyny górnej
1	Sterylny (jednorazowy ) zestaw instrumentarium 1.4mm: płaszcz, wiertło i obturator.	2
2	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. Pakowana po 10szt.	2
3	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,0mm: płaszcz, wiertło i obturator.	5
4	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Pakowana po 10 szt.	16
5	Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm lub bez tytanowego grotu długość 25,8 mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.	18
6	Kotwica do barku wykonania z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.	30
7	Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej.	25
8	Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakonczonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieciem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	5
9	Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jedenej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej pomieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	1
10	Wiertło kaniulowane 4,5 mm.	1
11	Obszycie przeszczepu. Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12 szt.	6
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części IX razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................			................................................................................................

			Imiona, nazwiska i podpis (y) osoby lub osób uprawnionych
			do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych

## Część_XI
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ –XI

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
Proteza barku
1	Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm. Trzpień cementowy w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm. Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu - trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach.
a	Trzpień cementowany lub bezcementowy	13
b	Podstawa głowy TM	13
c	Głowa	13
d	Wkręty podstawy 2 szt	13
e	Wiertło kaniulowane 6mm sterylne	13
f	Wiertło kaniulowane 2,5mm sterylne	13
g	Drut 2,5mm sterylny	13
h	Taca ramienna	13
i	Wkład tacy ramiennej	13
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XI razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................			................................................................................................

			Imiona, nazwiska i podpis (y) osoby lub osób uprawnionych
			do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych

## Część_XII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ –XII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
1	Niskoprofilowa podkładka tytanowa z kolcami pod śrubę mocującą, dostępna w trzech średnicach 14, 17, 20mm, wysokość 1,3mm lub 2,5 mm	4
2	Tytanowa śruba mocująca, z gwintem typowym dla kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, długość 25-60mm.	4
3	Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długośość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm).	300
4	Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9 mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, pakowana pojedynczo, sterylnie	420
5	Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4 mm (dł. 16, 25 lub 35mm), wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie.	40
6	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie.	10
7	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowania jednostkowo, sterylnie.	2
8	Kotwiczika elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie miękkie tasiemki o szerokości 1,3mm, na podajniku jednorazowym, pakowana jednostkowo, sterylnie	10
9	Wiertło do kotwicy 1,8mm, z ogranicznikiem	2
10	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnine nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej inimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.	160
11	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonanie z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z koncem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciagłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	120
12	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PPEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	200
13	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze"#0". Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	5
14	Nić pleciona supermocna, rozmiar #2, do obszywania, pakowana w opakowania zbiorcze po 12 szt.	5
15	Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt.	30
16	Zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 sztuk.	400
17	Ostrze do piłki sagitalnej, różne rozmiary, w ofercie również z ogranicznikiem 8mm do pobierania bloczków kostnych.	40
18	Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt.	70
19	Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).	5
20	Kotwice bezwęzłowe wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwice osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości, w ofercie kotwice wkręcane bezwęzłowe.	5
21	Rękojeść wielorazowa do elektrokoagulacji, uniwersalna do konsoli z wejściem trójdzielnym.	20
22	Elektrody monopolarne, 90 stopni, opakowanie zawierające 5 szt.	200
23	Kaniula wielorazowa do szycia łąkotki, pojedyncza, trzy kąty wygięcia w stronę lewą lub prawą w zależności od miejsca uszkodzenia: tył, środek, przód.	20
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................

## Część XIII
				Załącznik 2

	….........................................................
	Pieczęć i adres Wykonawcy

	FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ –XIII

	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na 24 miesiące	Nazwa produktu	cena jed. netto	cena jed. Brutto	Vat......%	wartość netto ogółem	wartość brutto ogółem
1	Trzpień rewizyjny modularny	3
1a	Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej
1b	Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32mm i 42mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni
1c	Element krętarza w dwóch opcjach długości 40mm i 50mm
1d	Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy
1e	Śruba o długości od 40mm – 125mm
2	Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm	3
2a	Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem	3
3	Panewka panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit multihole wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej (EPORE) dla ułatwienia osteointegracji, z otworami do śrub stabilizujących na całym obwodzie panewki, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42 do 72mm ze skokiem co 2 mm.	3
3a	Trzpień rewizyjny bezcementowy trzpień prosty wykonany ze stopu tytanowego, napylony tytanem, na przekroju prostokątnym, konus 12/14, dostępny w 5 rozmiarach, kompatybilny z systemem pierwotnej endoprotezy	3
4	Endoproteza cementowa stawu kolanowego
4a	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.	10
4b	Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.	10
4c	Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10, 12.5, 15, 17.5, 20 mm.	10
4d	Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35m)	2
4e	Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN, o przekroju 14mm i długościach: 25, 35 i 50mm.	10
5	Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego
5a	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.	4
5b	Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne.	4
5c	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach10, 12.5, 15, 17.5 i 20mm, tylkostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy	4
5d	Rzepka cementowa polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35 mm)	2
5e	Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, w długościach od 100 do 200 mm oraz przekroju od 12 do 22mm/ Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN o przekroju 14mm i długościach:25, 50 i 75mm	4
5f	Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm)	4
5g	Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm)	4
5h	Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm.	4
5i	Sleeve udowy w 4 rozmiarach, tytanowy porowaty wykonany techniką 3D	4
5j	Sleeve piszczelowy w 4 rozmiarach, oraz sleeve z wbudowanymi augumentami 5 i 10mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D.	4
6	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana, opcjonalnie hipoalergiczna, składająca się z: a) Elementu udowego anatomicznego kłykciowego w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowej i bezcementowej wykonanego ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augumentów i sleeve b) Elementu piszczelowego w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonanego ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augumentów i sleeve. c) Wkładki polietylenowej dostosowanej do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB. d) Zamka łączącego element udowy z piszczelowym e) Adaptera offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm. f) Trzpienia uniwersalnego udowego i piszczelowego cementowanego o średnicy 11,13,15,17,19 mm w długościach 125,150,200,250mm, oraz, bezcementowego o średnicy 12,14,16,18,20,22mm w długościach 125,150,200,250mm. g) Augumentów udowych dystalnych h) Augumentów udowych tylnych i) Augumentów piszczelowych jednostronnych j) Augumentów piszczelowych obustronnych k) Sleeve udowych w 4 rozmiarach, tytanowych porowatych wykonanych techniką 3D l) Sleeve piszczelowych w 4 rozmiarach, oraz sleeve z wbudowanymi augumentami 5 i 10mm, tytanowych porowatych wykonanych techniką 3D * Cena netto za komplet (najdłuższa resekcja)	4

7	Taśmy tytanowe o szerokości 8mm	20
	Wartość przedmiotu zamówienia dla części XIII razem:

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................

…...................................................................tel.: ........................................e-mail................................................
imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Na przedmiot zamówienia udzielamy …..............dniowego terminu płatności.
Termin rozpatrzenia reklamacji …...................... dni.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (podać pełną nazwę firmy) ………………………………………………………………….........……….. w następującym zakresie ………………………………..………...................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie …………………………………………………… / zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

................................, dnia .............................			................................................................................................

			Imiona, nazwiska i podpis (y) osoby lub osób uprawnionych
			do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych

Wartość użyczonego instrumentarium........................................netto / brutto..........................................